ELEKTRONİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın tartım kapasitesi  30,1 kg arasında  olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,1 gr olmalıdır.

- Cihaz ekranı LCD  ekran olmalıdır.

- Cihazın kefe ebadı 450 x 350 mm ve paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihazda  parça sayma özelliği olmalıdır.

- Cihaza 1 yıl fabrikasyon hatalarına karşı , yedek parça ve servis garantisi verilebilmelidir.

- Cihaz ithal marka olmalıdır.

- RS 232 bağlantısı olmalıdır.

- GLP uyumlu olmalıdır.

- Farklı birimlerde tartım özelliği olmalıdır.

- % tartım özelliği olmalıdır.

- Net toplam özelliği olmalıdır.