ELEKTRONİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EMB 1200 - 1

- Cihazın tartım kapasitesi  1200 gr olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0.1 gr olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği +/- 0.1gr olmalıdır.

- Cihazın linearitesi +/- 0,3 olmalıdır.

- Cihazın kefe ebadı  Ø 150  mm olmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihaza 1 yıl fabrikasyon hatalarına karşı , yedek parça ve servis garantisi verilebilmelidir.

- Cihaz ithal marka olmalıdır.

- Cihazda alttan tartım özelliği olmalıdır.

- Cihazda opsiyonel olarak adaptörle çalışma özelliği olmalıdır.