ELEKTRONİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EMB 600 - 2

- Cihazın tartım kapasitesi  600 gr olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0.01 gr olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği +/- 0.01gr olmalıdır.

- Cihazın linearitesi +/- 0,03 olmalıdır.

- Cihaz ekranı LCD  ekran olmalıdır.

- Cihazın kefe ebadı  Ø 105  mm ve paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihaza 1 yıl fabrikasyon hatalarına karşı , yedek parça ve servis garantisi verilebilmelidir.

- Cihaz ithal marka olmalıdır.

- Parça Sayımı  ve yapabilmelidir.

- Cihaz cereyanla çalışmalıdır gerektiğinde pil ile çalışabilmelidir.