ELEKTRONİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EMS 3000-2

- Cihazın tartım kapasitesi  3 kg olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,01 gr olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği +/- 1gr olmalıdır.

- Cihazın linearitesi +/- 2 olmalıdır.

- Cihaz ekranı LCD  ekran olmalıdır.

- Cihazın kefe ebadı  150 x 170  mm ve paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın tepki süresi 3 sn olmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihazda parça sayımı, yüzde tartım, farklı birimlerde tartım, dara kabının ağırlığı ve numuneler için ayrı bellek (NET TOPLAM) özelliği olmalıdır.

- Cihazda  kullanım için en az 5 tuş olmalıdır.

- Cihaz ithal marka olmalıdır.

- Cihaz cereyanla çalışmalıdır gerektiğinde pil ile çalışabilmelidir.